{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["СанПиН 2.2.1 2.1.1.1278-03(1)","Приложение 1 (НД)","Протокол"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"СанПиН 2.2.1 2.1.1.1278-03(1)","index":0,"n_rows":32,"n_cols":18,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,14],[3,15,3,17],[4,8,4,9],[4,12,4,13],[4,15,4,16],[0,0,0,14],[0,15,0,17],[1,0,1,17],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[2,12,2,14],[2,15,2,17],[6,0,6,17],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,12,7,13],[7,15,7,16],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,15,5,16],[9,1,9,2],[9,3,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[9,12,9,13],[9,15,9,16],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,12,8,13],[8,15,8,16],[11,1,11,2],[11,3,11,5],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[11,12,11,13],[11,15,11,16],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[10,12,10,13],[10,15,10,16],[13,1,13,2],[13,3,13,5],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[13,12,13,13],[13,15,13,16],[12,1,12,2],[12,3,12,5],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[12,12,12,13],[12,15,12,16],[15,1,15,2],[15,3,15,5],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[15,12,15,13],[15,15,15,16],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[14,12,14,13],[14,15,14,16],[17,1,17,2],[17,3,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[17,12,17,13],[17,15,17,16],[16,1,16,2],[16,3,16,5],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[16,12,16,13],[16,15,16,16],[19,1,19,2],[19,3,19,5],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[19,12,19,13],[19,15,19,16],[18,1,18,2],[18,3,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[18,12,18,13],[18,15,18,16],[22,1,22,2],[22,3,22,5],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,12,22,13],[22,15,22,16],[20,0,20,17],[21,1,21,2],[21,3,21,5],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[21,12,21,13],[21,15,21,16],[24,1,24,2],[24,3,24,5],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[24,12,24,13],[24,15,24,16],[23,1,23,2],[23,3,23,5],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,12,23,13],[23,15,23,16],[26,1,26,2],[26,3,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[26,12,26,13],[26,15,26,16],[25,1,25,2],[25,3,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,12,25,13],[25,15,25,16],[28,0,31,0],[29,1,29,17],[30,1,30,17],[31,1,31,17],[27,1,27,2],[27,3,27,5],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,12,27,13],[27,15,27,16]]}
["СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Таблица 1 "]
["НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  "]
["№\nП\\П","Помещения",null,"Плотность (Г-горизонтальная, В-вертикальная) нормирования освещения КЕО, высоты плоскости над полом, м",null,null,"Разряд и подразряд зрительной работы",null,"Искусственное освещение",null,null,null,"Естественное освещение",null,null,"Совмественное освещение"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Освещенность рабочих поверхностей, лк",null,null,"Кп, %,\nне\nболее","КЕО, ен, %",null,null,"КЕО, ен, %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Освеще-нность рабочих поверх-ностей, лк",null,"Показа-тель диском-форта M, не более ",null,"при верхнем или комбинированном освещении",null,"при боковом освещении","при верхнем или комбинированном освещении",null,"при боковом освещении"]
[1,2,null,3,null,null,4,null,5,null,6,7,8,null,9,10,null,11]
[]
[1,"Жилые комнаты, гостиные, спальни ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-1",null,"150 <*> ",null,"-----","-----","2,0 ",null,"0,5 ","-----",null,"-----"]
[2,"Жилые комнаты общежитий ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-1",null,"150 ",null,"-----","-----","2,0 ",null,"0,5 ","-----",null,"-----"]
[3,"Кухни, кухни-столовые ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-1",null,"150 <*> ",null,"-----","-----","2,0 ",null,"0,5 ","1,2 ",null,"0,3 "]
[4,"Детские ",null,"Г-0,0 ",null,null,"Б-2",null,"200 <*> ",null,"-----","-----","2,0 ",null,"0,7 ","-----",null,"-----"]
[5,"Кабинеты, библиотеки ",null,"Г-0,0 ",null,null,"Б-1",null,"300 <*> ",null,"-----","-----","3,0 ",null,"1,0 ","1,8 ",null,"0,6 "]
[6,"Внутриквартирные коридоры, холлы ",null,"Г-0,0 ",null,null,"Ж-2",null,"50 <*> ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[7,"Кладовые, подсобные ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-1",null,"30 <*> ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[8,"Гардеробные ",null,"Г-0,0 ",null,null,"Ж-1",null,"75 <*> ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[9,"Сауна, раздевалки ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-2",null,"100 <*> ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[10,"Бассейн ",null,"Г-0,0 Г -поверхность воды ",null,null,"В-2",null,"100 <*> ",null,"60 <*> ","20<*> ","2,0 ",null,"0,5 ","1,2 ",null,"0,3 "]
[11,"Тренажерный зал ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-1",null,"150 <*> ",null,"60 <*> ","20<*> ","-----",null,"-----","1,2 ",null,"0,3 "]
[12,"Биллиардная ",null,"Г-0,8 ",null,null,"Б-1",null,"300 <*> ",null,"40 <*> ","20<*> ","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[13,"Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые ",null,"Г-0,0 ",null,null,"Ж-2",null,"50 <*> ",null,"-----",null,"-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
["Общедомовые помещения "]
[14,"Помещение консьержа ",null,"Г-0,0 ",null,null,"В-1",null,"150 ",null,"60 ","20 ","2,0 ",null,"0,5 ","1,2 ",null,"0,3 "]
[15,"Лестницы ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-2",null,"20 ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","0,1 ",null,"0,1 "]
[16,"Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-2",null,"20 ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[17,"Колясочные, велосипедные ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-2",null,"20 ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[18,"Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-2",null,"20 ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[19,"Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков ",null,"Г-0,0 ",null,null,"З-2",null,"20 ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[20,"Шахты лифтов ",null,"Пол приямка ",null,null,"-----",null,"5 <**> ",null,"-----","-----","-----",null,"-----","-----",null,"-----"]
[]
[null,"Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований."]
[null,"<*> В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми"]
[null,"<**> Норма дана для ламп накаливания. "]

{"sheet":"Приложение 1 (НД)","index":1,"n_rows":123,"n_cols":11,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[120,0,120,1],[120,2,120,5],[121,0,121,8],[122,0,122,1],[122,2,122,5],[116,0,116,1],[116,2,116,5],[117,0,117,8],[118,0,118,1],[118,2,118,5],[119,0,119,1],[119,2,119,5],[112,0,112,1],[112,2,112,5],[113,0,113,1],[113,2,113,5],[114,0,114,8],[115,0,115,1],[115,2,115,5],[108,0,108,1],[108,2,108,5],[109,0,109,1],[109,2,109,5],[110,0,110,8],[111,0,111,1],[111,2,111,5],[104,0,104,1],[104,2,104,5],[105,0,105,8],[106,0,106,1],[106,2,106,5],[107,0,107,1],[107,2,107,5],[100,0,100,8],[101,0,101,1],[101,2,101,5],[102,0,102,1],[102,2,102,5],[103,0,103,1],[103,2,103,5],[96,0,96,8],[97,0,97,1],[97,2,97,5],[98,0,98,1],[98,2,98,5],[99,0,99,1],[99,2,99,5],[93,0,93,1],[93,2,93,5],[94,0,94,1],[94,2,94,5],[95,0,95,1],[95,2,95,5],[89,0,89,1],[89,2,89,5],[90,0,90,1],[90,2,90,5],[91,0,91,8],[92,0,92,1],[92,2,92,5],[85,0,85,1],[85,2,85,5],[86,0,86,1],[86,2,86,5],[87,0,87,8],[88,0,88,1],[88,2,88,5],[80,0,80,1],[80,2,80,5],[81,0,81,8],[82,0,82,1],[82,2,82,5],[82,9,86,10],[83,0,83,1],[83,2,83,5],[84,0,84,1],[84,2,84,5],[73,9,80,9],[77,0,77,1],[77,2,77,5],[78,0,78,1],[78,2,78,5],[79,0,79,1],[79,2,79,5],[72,0,72,8],[73,0,73,1],[73,2,73,5],[74,0,74,1],[74,2,74,5],[75,0,75,1],[75,2,75,5],[76,0,76,1],[76,2,76,5],[69,0,69,1],[69,2,69,5],[70,0,70,1],[70,2,70,5],[71,0,71,1],[71,2,71,5],[65,0,65,1],[65,2,65,5],[66,0,66,8],[67,0,67,1],[67,2,67,5],[68,0,68,1],[68,2,68,5],[62,0,62,1],[62,2,62,5],[63,0,63,1],[63,2,63,5],[64,0,64,1],[64,2,64,5],[58,0,58,1],[58,2,58,5],[59,0,59,1],[59,2,59,5],[60,0,60,8],[61,0,61,1],[61,2,61,5],[55,0,55,1],[55,2,55,5],[56,0,56,1],[56,2,56,5],[57,0,57,1],[57,2,57,5],[52,0,52,1],[52,2,52,5],[53,0,53,1],[53,2,53,5],[54,0,54,1],[54,2,54,5],[49,0,49,1],[49,2,49,5],[50,0,50,1],[50,2,50,5],[51,0,51,1],[51,2,51,5],[45,0,45,8],[46,0,46,1],[46,2,46,5],[47,0,47,1],[47,2,47,5],[48,0,48,1],[48,2,48,5],[42,0,42,1],[42,2,42,5],[43,0,43,1],[43,2,43,5],[44,0,44,1],[44,2,44,5],[39,0,39,1],[39,2,39,5],[40,0,40,1],[40,2,40,5],[41,0,41,1],[41,2,41,5],[36,0,36,1],[36,2,36,5],[37,0,37,1],[37,2,37,5],[38,0,38,1],[38,2,38,5],[32,0,32,1],[32,2,32,5],[33,0,33,8],[34,0,34,1],[34,2,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,5],[30,0,30,1],[30,2,30,5],[31,0,31,1],[31,2,31,5],[25,0,25,1],[25,2,25,5],[26,0,26,1],[26,2,26,5],[27,0,27,1],[27,2,27,5],[23,2,23,5],[24,0,24,1],[24,2,24,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,8],[28,0,28,8],[29,0,29,1],[29,2,29,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[8,0,8,8],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[10,0,10,8],[18,10,24,10],[19,0,19,1],[19,2,19,5],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[21,0,21,1],[21,2,21,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[22,0,22,1],[22,2,22,5],[23,0,23,1],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,8],[5,0,5,1],[5,2,5,5],[6,0,6,8],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5]]}
["Приложение 1 "]
["к протоколам измерений и оценок"]
[]
["Перечень нормативных документов, используемых при измерении и оценке факторов производственной среды:"]
[]
["Обозначение нормативного документа (НД) и его номер",null,"Наименование нормативного документа",null,null,null,"Наименование органа, издавшего нормативный документ (внесён)","Утверждён","Дата введения"]
["Тяжесть"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №20)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08",null,"Перенести в другую таблицу"]
["Напряженность"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №21)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Параметры микроклимата"]
["СанПиН 2.2.4.548-96",null,"\"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений\"",null,null,null,"НИИ медицины труда РАМН ","Постановлением\nГоскомсанэпиднадзора России\nот 1 октября 1996 г. N 21","1996-10-01"]
["ГОСТ 12.1.005-88 (2000) ССБТ ",null,"\"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны\" (с изменениями № 1)",null,null,null,"Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов","Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388","1989-01-01"]
["СНиП 23-01-99                      СП 131.13330.2012 \n",null,"\"Строительная климатология. (Изменения №1)                        Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*\"",null,null,null,"Управлением технормирования Госстроя России.","Постановлением Госстроя России от 11.06.99 г. № 45. ( постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. N 164)                                           Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 275","01.01.2000                 01.01.2013"]
["ГОСТ 30494-2011",null,"\"Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях\"",null,null,null,null,"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 г. №191-ст.","2013-01-01"]
["МУК 4.3.2756-10. 4.3",null,"\"Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания\"",null,null,null,null,"(утв. Роспотребнадзором 12.11.2010)","2010-11-12"]
["МУК 4.3.2755-10. 4.3",null,"\"Методы контроля. Физические факторы. Интегральная оценка нагревающего микроклимата. Методические указания\"",null,null,null,null,"(утв. Роспотребнадзором 12.11.2010)","2010-11-12"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №№ 12-15)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Параметры световой среды"]
["ГОСТ 24940-96 ",null,"Здания и сооружения. Методы измерения освещенности",null,null,null,"Минстроем России","Постановлением Минстроя России от 31 июля 1996 г. № 18-56","1997-01-01"]
["СП 52.13330.2011 ",null,"\"Естественное и искуственное освещение актуализированная редакция СНиП 23-05-95*\"",null,null,null,"Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 \"Строительство\".","Приказом Минрегиона РФ\nот 27 декабря 2010 г. N 783\n","2011-05-20"]
["МУ ОТРМ 01-98",null,"\"Оценка освещения рабочих мест\"",null,null,null,"М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 1999","Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации В.К. Варовым 16 июня 1998 г.","1998-09-01"]
["МУ 2.2.4.706-98  ",null,"\"Оценка освещения рабочих мест\"",null,null,null,"М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 1999","Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 16 июня 1998 г.","1998-09-01"]
["ГОСТ 26824-2010",null,"\"Здания и сооружения. Методы измерения яркости\"",null,null,null,"Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.","2012-01-01"]
["СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03   ",null,"\"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 года","2003-06-15"]
["ГОСТ Р 54944-2012",null,"\"Здания и сооружения. Методы измерения освещенности\"",null,null,null,null,"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012 г. №205-ст.","2013-01-01"]
["МУК 4.3.2812-10",null,"\"Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест\"",null,null,null,null,"Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 декабря 2010 г.","2011-01-28"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №16)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень шума"]
["ГОСТ Р ИСО 9612-2013",null," «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»",null,null,null,null,"утв. Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст \"Об утверждении национального стандарта\"","2014-01-12"]
["МУ 1844-78",null," «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах»",null,null,null,null,"утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 25.04.1978г."," 25.04.1978"]
["ГОСТ 12.1.050-86 ",null,"\"Методы измерения шума на рабочих местах\"                            (с Изменением N 1)",null,null,null,null,"постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. № 790 (редакция 2005 г.)","1987-01-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень общей и локальной вибрации"]
["ГОСТ 31192.1-2004",null,"\"Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека.\" (Часть 1)",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст","2008-07-01"]
["ГОСТ 31192.2-2005",null,"Вибрация.Измерение локальной вибрации и оценка её воздействия на человека. Часть 2",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст","2008-07-01"]
["СН 2.2.4/2.1.8.566-96",null,"\"Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий\" ",null,null,null,null,"Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 40.","1996-10-31"]
["ГОСТ 12.1.012-2004",null,"\"Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования\"",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 362-ст","2008-07-01"]
["ГОСТ 31191.1-2004",null,"Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 357-ст (с изм. от 19.07.2010)","2008-07-01"]
["ГОСТ 31191.4-2006",null,"\"Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека.\" (Часть 4)",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 356-ст","2008-07-01"]
["ГОСТ 31191.5-2007 ",null,"Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 5 ",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 10 июля 2008 г. № 138-ст","2008-10-01"]
["ГОСТ 31319-2006 ",null,"\"Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах\"",null,null,null,"Госстардарт России","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию иметрологии от 12 декабря 2007 г. № 363-ст (с изм. от 19.07.2010г)","2008-07-01"]
["ГОСТ ИСО 8041-2006",null,"\"Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений\"",null,null,null,null,"введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 21.12.2007 г. № 387-ст","2008-07-01"]
["МУ 3911-85",null,"\"МУ по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций\"",null,null,null,null," утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 10.07.1985 г.","1985-07-10"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны"]
["ГОСТ 12.1.005-88 ",null,"\"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны\"                                        (с Изменением N 1)",null,null,null,"Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов","Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388 (с изменениями от 20.06.2000г.)","1989-01-01"]
["ГН 2.2.5.1313-03 ",null,"\"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г","2003-06-15"]
["ГН 2.2.5.1827-03",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 21 декабря 2003 года","2004-03-01"]
["ГН 2.2.5.2100-06",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 2 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждено постановлением Главного\nгосударственного санитарного врача\nРоссийской Федерации от 22 августа 2006 года N 24","2006-11-01"]
["ГН 2.2.5.2241-07",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 3 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены\nпостановлением Главного\nгосударственного санитарного врача\nРоссийской Федерации\n от 30 июля 2007 года N 56","2007-10-10"]
["ГН 2.2.5.2439-09",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 4 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены\nпостановлением Главного\nгосударственного санитарного врача\nРоссийской Федерации\nот 22 января 2009 года N 3","2009-04-30"]
["ГН 2.2.5.2536-09",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены\nпостановлением Главного\nгосударственного санитарного врача\nРоссийской Федерации от 03 сентября 2009 года N 56","2009-11-01"]
["ГН 2.2.5.2730-10",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 6 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены\nпостановлением Главного\nгосударственного санитарного врача\nРоссийской Федерации от 25 октября 2010 года N 137","2010-12-17"]
["ГН 2.2.5.2895-11",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 июля 2011 года N 96","2011-10-21"]
["О внесении изменений N 8",null,"\"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" (изменения N 8 в ГН 2.2.5.1313-03)",null,null,null,null,"Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 48\n","2013-11-15"]
["СанПиН 2.2.4.548-96",null,"\"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений\"",null,null,null,"НИИ медицины труда РАМН ","Постановлением\nГоскомсанэпиднадзора России\nот 1 октября 1996 г. N 21","1996-10-01"]
["МУ 2.2.5.2810-10",null,"\"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 2.2.5. Химические факторы производственной среды. Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики. Методические указания\"",null,null,null,null,"(утв. Роспотребнадзором 28.12.2010)","2010-12-28"]
["ГОСТ 12.1.014-84",null,"\"Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками\"",null,null,null,null,"введен в действие Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 14.12.1984 г. № 4362 (с изменением № 1, утв. в марте 1990 г.)","1986-01-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложения №№ 1-6, 8)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень содержания  АПФД в воздухе рабочей зоны"]
["ГОСТ 12.1.005-88",null,"\"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны\"                                        (с Изменением N 1)",null,null,null,"Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов","Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3388 (с изменениями от 20.06.2000 г.)","1989-01-01"]
["ГН 2.2.5.1313-03",null,"\"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны\" ( с дополнениями и изменениями №1-8)",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г","2003-06-15"]
["ГОСТ 54578-2011",null,"\"Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Российской академии медицинских наук \"Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН\" и Российской академии наук \"Институт проблем комплексного освоения недр РАН\"","2011-12-01"]
["МУК 4.1.2468-09 ",null,"\"Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности\"",null,null,null,null,"Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 2 февраля 2009 г.","2009-04-29"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №10)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень электромагнитного излучения на частоте 50Гц"]
["ГОСТ 12.1.002-84 ",null,"\"Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля  на рабочих местах\"",null,null,null,null,"Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 декабря 1984 г. № 4103.","1986-01-01"]
["СанПиН 2.2.4.1191-03 ",null,"\"Электромагнитные поля в производственных условиях\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.","2003-05-01"]
["СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09",null,"\"Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам \"Электромагнитные поля в производственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191-03\"\"",null,null,null,null,"Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта 2009 года № 13","2009-05-15"]
["МУК 4.3.2491-09 ",null,"\"Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях\" ",null,null,null,null,"Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 февраля 2009 ","2009-04-27"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) ",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Работы с источниками ионизирующего излучения"]
["СанПиН 2.6.1.2523-09 ",null,"\"Нормы радиационной безопасности\", (НРБ-99/2009)\"",null,null,null,null,"Постановлением\nГлавного государственного\nсанитарного врача\nРоссийской Федерации\nот 7 июля 2009 г. N 47","2009-09-01","открытые источники"]
["МУ 2.6.1.715-98 ",null,"\"Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий\"",null,null,null,null,"Главным государственным\nсанитарным врачом\nРоссийской Федерации\nГ.Г.ОНИЩЕНКО\n24 августа 1998г","1998-11-01"]
["МУ 2.6.1.14-2001",null," \"Контроль радиационной обстановки. Общие требования. Методические указания\"",null,null,null,null," утв. Зам. Главного Государственного санитарного врача РФ М.Б. Муриным  от 17.11.2000 г.","2000-11-17"]
["МУ 2.2/2.6.1.20-04",null," \"Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения. Методические указания\"",null,null,null,null,"утв. Зам. Главного Государственного санитарного врача РФ В.В. Романовым  от 30.03.2004 г.","2004-03-30"]
["СП 2.6.1.2612-10",null,"\"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)\"",null,null,null,null,"утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 26 апреля 2010 года № 40 (с изменением № 1, утв. в 16.09.2013г.)","2010-09-17"]
["МУ 2.6.1.1892-04",null,"\"Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов. Методические указания\"",null,null,null,null,"утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004","2004-07-01"]
["МУ 2.6.1.2838-11",null,"\"Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности\"",null,null,null,null,"Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 января 2011 г.","2011-02-28"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №19)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Работы с источниками ионизирующего излучения"]
["СанПиН 2.6.1.1192-03",null,"\"Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований\"",null,null,null,null,"утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 18 февраля 2003 года № 8","2003-05-01","рентген кабинеты и т.д."]
["СП 2.6.1.2612-10",null,"\"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)\"",null,null,null,null,"утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 26 апреля 2010 года № 40 (с изменением № 1, утв. в 16.09.2013г.)","2010-09-17"]
["СанПиН 2.6.1.2523-09 ",null,"\"Нормы радиационной безопасности\", (НРБ-99/2009)\"",null,null,null,null,"Постановлением\nГлавного государственного\nсанитарного врача\nРоссийской Федерации\nот 7 июля 2009 г. N 47","2009-09-01"]
["МУ 2.6.1.1982-05",null,"\"Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах\"",null,null,null,null,"утв. Главным государственным санитарным врачом от 25.04.2005 г.","2005-06-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №19)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень инфразвука"]
["СН 2.2.4/2.1.8.583-96",null,"\"Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки\"",null,null,null,null,"утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 г. № 52","1996-10-31"]
["ГОСТ 12.1.050-86 ",null,"\"Методы измерения шума на рабочих местах\"                            (с Изменением N 1)",null,null,null,null,"постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. № 790 (редакция 2005 г.)","1987-01-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11)",null,"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень ультразвука"]
["СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96",null,"\"Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения\" ",null,null,null,null,"Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 51","1996-10-31"]
["ГОСТ 12.1.001-89",null,"\"Ультразвук. Общие требования безопасности\" ",null,null,null,null,"Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции  и  стандартам от  29.12.89 № 4213 ","1991-01-01"]
["ГОСТ 12.4.077-79",null,"\"Ультразвук Метод измерения звукового давления на рабочих местах\" ",null,null,null,null,"Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1979 г. N 4138 ","1980-07-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №11)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Интенсивность ультрафиолетового излучения"]
["СН 4557-88",null,"\"Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях\"",null,null,null,null,"Главным государственным санитарным врачом СССР 23 февраля 1988 г","1988-02-23"]
["Р 50.2.053-2006",null,"\"Измерение энергетической освщенности ультрафиолетового излучения в проидзводственных помещениях\"",null,null,null,"Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии","Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2006 г. № 230-ст","2007-03-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №18)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень лазерного излучения"]
["СанПиН 5804-91",null,"\"Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров\"",null,null,null,null,"Зам.Главного Государственного Санитарного врача М.Скляров 31 июля 1991 г.","1991-07-31"]
["ГОСТ 12.1.040-83",null,"\"Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения (с изменением №1)\"",null,null,null,null,"Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1983 г. № 560","1984-01-01"]
["ГОСТ Р 12.1.031-2010",null,"\"Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения\"",null,null,null,null,"Приказом Федерального агентства по техническому ре-\nгулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 845-ст","2012-07-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №18)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Уровень радиочастотного диапазона"]
["СанПиН 2.2.4.1191-03 ",null,"\"Электромагнитные поля в производственных условиях\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.","2003-05-01"]
["ГОСТ 12.1.006-84",null,"\"Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля\"",null,null,null,null,"утв. Госстандартом СССР, Постановление 4034 от 29.11.1984 (с Изменением №1 от 01.11.1987г.)","1988-06-30"]
["СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96",null,"\"Санитарные правила и нормы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)\"",null,null,null,null,"Утверждено Госкомсанэпиднадзора России от 8 мая 1996 г. № 9","1996-05-08"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) ",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Неионизирующие излучения. Электромагнитные поля диапазона частот 10кГц – 300ГГц"]
["СанПиН 2.2.4.1191-03 ",null,"\"Электромагнитные поля в производственных условиях\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.","2003-05-01"]
["СанПиН 2.2.2/2.2.4.1989-06",null,"\"Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. гигиенические требования безопасности\"",null,null,null,null,"утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 марта 2006 года № 4","2006-05-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) ",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Неионизирующие излучения. Постоянное магнитное поле"]
["СанПиН 2.2.4.1191-03 ",null,"\"Электромагнитные поля в производственных условиях\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.","2003-05-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) ",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Неионизирующие излучения. Электростатическое поле"]
["СанПиН 2.2.4.1191-03 ",null,"\"Электромагнитные поля в производственных условиях\"",null,null,null,"Минздрав РФ","Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г.","2003-05-01"]
["СанПиН 2.2.2/2.2.4.1989-06",null,"\"Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. гигиенические требования безопасности\"",null,null,null,null,"утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 марта 2006 года № 4","2006-05-01"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №17) ",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]
["Биологический фактор"]
["Приказ Минтруда России №33н (Приложение №9)",null,"\"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификации вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению\"",null,null,null,null,"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. М.А.Топилин","2014-04-08"]

{"sheet":"Протокол","index":2,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,2],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[30,1,30,2],[19,1,19,9],[12,1,12,2],[14,1,14,2],[28,4,28,6],[21,5,21,6],[21,2,21,4],[27,4,27,6],[20,2,20,9],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[1,3,1,5],[23,4,23,6],[24,4,24,6],[25,4,25,6],[26,4,26,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[2,1,2,9],[7,8,7,9],[4,1,4,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[7,1,7,2],[5,1,5,9]]}
[]
[null,null,null,"ПРОТОКОЛ №"]
[null,"заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников."]
[]
[]
[null,"(полное наименование организации)"]
[]
[null,"г. Санкт-Петербург",null,null,null,null,null,null,"«__» __________ 2022 г."]
[]
[]
[null,"В соответствии с приказом Генерального директора ООО «________»  от «____» _________ 2022 года № _____ комиссия в составе:"]
[]
[null,"Председатель комиссии: "]
[null,null,null,"(должность)",null,"(ФИО)"]
[null,"Члены комиссии:"]
[null,null,null,"(должность)",null,"(ФИО)"]
[null,"                  "]
[null,null,null,"(должность)",null,"(ФИО)"]
[]
[null,"провела проверку знаний требований охраны труда работников по:"]
[null,null,"Программе обучения №3 (ОТ-А, ОТ-Б, ПП, СИЗ)  в объеме 56 часов;"]
[]
[]
[null,"№ п/п","Ф.И.О.","Должность","Наименование подразделения",null,null,"Результат проверки знаний ","Дата проверки","Подпись проверяемого"]
[null,1]
[null,{"$f":"B25+1","v":2}]
[null,{"$f":"B26+1","v":3}]
[null,4]
[null,5]
[]
[null,"Председатель комиссии: "]
[null,null,null,"(ФИО)",null,"(подпись)"]
[null,"Члены комиссии:"]
[null,null,null,"(ФИО)",null,"(подпись)"]
[]
[null,null,null,"(ФИО)",null,"(подпись)"]